Утверждена

Директор школы _______А.Н.Соколов

Приказ  № 1/5   от  11.01.2021г.

Программа

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5

имени Л.Н.Гумилева» города Бежецка Тверской области

(наименование организации)

на 2021 - 2023 года

Оглавление

- Паспорт программы ...................................................................................... 3

- Введение .........................................................................................................6

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности ....................................................................7

- Цели и задачи Программы ............................................................................12

- Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности............................................................................................... 13

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности………………………………………………………………15

- Ожидаемые результаты .................................................................. ............. 18

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Л.Н.Гумилева» города Бежецка Тверской области на 2021-2023 г.г. (наименование организации) |
| --- | --- |
| Правовые основы разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Статья 25. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с участием государства или муниципального образования и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (Редакция от 26.07.2019) - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 N 1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615); - Приказ Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэнерго России (министерства энергетики РФ) от 30 июня 2014 г. №399 " "об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации”. Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". |
| Цели Программы | - Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов; - Достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за потребление воды, электроэнергию и газ. |
| Задачи Программы | 1. Снизить потребление электрической энергии в течение 2021-2023 г.г. ежегодно не менее чем на три процента от объема фактически потребленного в предыдущем году на основании расчета целевого уровня экономии. 2. Снизить потребление природного газа в течение 2021-2023 г.г. ежегодно не менее чем на четыре процента от объема фактически потребленного в предыдущем году на основании расчета целевого уровня экономии. 3. Стимулировать работников к реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. Обеспечить информационное и кадровое сопровождение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Основные показатели Программы | Установление целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2021-2023 гг. Планирование и исполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2021-2023 гг. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса. Проведение мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Создание механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Снижение удельных величин потребления Учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, газа) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. Информационное сопровождение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Показатели энергетической, экономической и социальной эффективности Программы | Энергетическая эффективность реализации Программы составит: - экономия природного газа в размере не менее – 2440 м3, - экономия электрической энергии в размере не менее – 758 кВт*ч, Экономическая эффективность реализации Программы составит 23,9 тыс. руб. Социальная эффективность: - формирование энергосберегающего типа мышления у сотрудников Учреждения; - эффективное использование энергетических ресурсов в Учреждении. |
| Основные механизмы мониторинга реализации Программы | Для осуществления мониторинга реализации программы назначено должностное лицо, ответственное за реализацию Программы (далее - ответственное лицо). Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основании: - данных из форм статистического наблюдения; - данных из ежеквартального анализа реализации Программы. Анализ реализации программы осуществляет ответственное лицо путем ежегодного представления директору школы результатов выполнения программы и предложений по ее совершенствованию (уточнению). Мониторинг реализации Программы осуществляется на основе анализа общих и частных целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической динамики их изменения и полученных значений. В случае необходимости на основе проведенного мониторинга реализации Программы цели, задачи и мероприятия, планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут корректироваться. |
| Срок реализации Программы | с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. |
| Заказчик Программы | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Л.Н.Гумилева» города Бежецка Тверской области ( далее - МАОУ СОШ № 5) |
| Разработчик Программы | МАОУ СОШ № 5 |
| Исполнитель Программы | МАОУ СОШ № 5 |
| Ответственный за энергосбережение в Учреждении | Заместитель директора по АХЧ Кославская С.А., приказ № 1/5 от 11.01.2021 года. |
| Система управления и контроль за реализацией Программы | Предоставление ежегодной декларации до 01 апреля года, следующего за отчетным. |

- Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды".

Программа разработана по результатам декларации  МАОУ СОШ № 5 о потреблении  энергетических ресурсов за 2019 год, на основании Расчета потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов.

Программа содержит  перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Л.Н.Гумилева» города Бежецка Тверской области.

- Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную

часть расходов организации.

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители и их неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач учреждения.

Проведен анализ текущего состояния энергопотребления, расчет потенциала и целевого уровня снижения потребления.

На протяжении трех лет 2018, 2019, 2020 г.г. наблюдается снижение  объема потребленной электрической энергии (рис.1). Снижение произошло за счет установки новых светодиодных светильников во всех учебных кабинетах (100%), и замена части светильников на светодиодные в местах общего пользования. Потребление электроэнергии  2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 10,5%; в стоимостном выражении – снизилось на 9,5%.

Рис. 1. Уменьшение объема потребления электрической энергии

Анализ  последних трех лет  показал, что произошло незначительное  увеличение потребления воды в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 7%, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом  произошло снижение потребления воды на 24%. Данное снижение обусловлено тем, что с марта по июль 2020 года обучение велось в дистанционном режиме, количество потребителей в данный период было наименьшим за все предыдущие годы, поэтому при расчете дальнейшего расхода целесообразно взять величину потребления в 2020 году как среднее арифметическое за 2018 и 2019 г.г. Также   большое количество воды приходится сливать ежегодно при промывке и подготовке системы школы к отопительному сезону, так как отопительная система по-прежнему требует капительного ремонта.

Рис. 2. Уровень  объема потребляемой воды

В течение последних трех лет уровень потребления природного газа для отопления здания школы остается почти постоянным, в процентном выражении: в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился  на 0,56%, а в 2019 году по сравнению с 2020 этот уровень уменьшился еще на 4,7%. Отопительная система школы требует капительного ремонта. Также расход газа ежегодно зависит от погодных условий.

Рис. 3 Диаграмма потребления природного газа

Затраты бюджета организации на оплату энергетических ресурсов на протяжении последних лет  растут в связи со значительным увеличением тарифов на соответствующие виды энергоресурсов  и составляют достаточно высокий процент, что не позволяет реализовывать ряд социальных программ.

Сведения об объемах потребления энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии и воды) и их изменениях за 2019-2020 г.г. приведены в таблице 1.

Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности остается  актуальной и требует проведения ряда технических (технологических) мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов, в первую очередь - капитальный ремонт системы отопления.

Тема энергосбережения освещается на собраниях трудового коллектива, с обучающимися школы  были проведены беседы о бережном отношении в плане расходования энергоресурсов. Проведены инструктажи с техническим персоналом  школы по вопросу энергосбережения.

За 2019-2020 г.г. проведены следующие мероприятия:

-  произведена замена светильников на светодиодные в 100% учебных кабинетов, в фойе, буфете,  туалетных комнатах;

- произведен капитальный ремонт двух кабинетов Центра «Точка Роста» (установлены новые радиаторы в количестве 9 штук);

Основными мероприятиями на 2021-2023 г.г. являются - капитальный ремонт системы отопления /замена труб и радиаторов/. Также необходимыми мероприятиями  по реализации энерго и ресурсосбережения является - полная замена люминесцентных  ламп и ламп накаливания на энергосберегающие, установка новых светодиодных  светильников в коридорах школы, что требует необходимых денежных средств, при условии выделения которых, возможно значительное снижение потребления электрической и тепловой энергии  в учреждении.

Таблица1. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Ед. изм. | Годы реализации программы |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
| - Объем потребления |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электрическая энергия | кВтч | 27902 | 24949 |  |
| 1.2. | Природный газ | куб.м | 61000 | 58156 |  |
| 1.3. | Вода | куб.м | 690 | 525 |  |
| 2. Обоснование снижения или увеличения потребления |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Электрической энергии | - Замена ламп накаливания и люминесцентных на энергосберегающие. - Замена устаревших светильников на светодиодные. |  |  |  |
| 2.2. | Природного газа | Объем потребляемого газа менялся в зависимости от различных погодных условий в период 2019-2020 г.г. и остается стабильным на протяжении последних трех лет. |  |  |  |
| 2.3. | Воды | Расход воды в 2019 -2020 г.г. связан с количеством потребителей и несмотря на проводимую работу по экономии потребления воды, большое количество воды приходится сливать при промывке и подготовке системы школы к отопительному сезону, так как отопительная система по-прежнему требует капительного ремонта. |  |  |  |

Организация имеет в оперативном управлении следующие здания:

Таблица 2.

| Параметр | Здание 1 – основное здание школы | Здание 2 – здание мастерских |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое описание объекта |  |  |
| этажность здания | 2 | 1 |
| общая площадь, м2 | 1747 | 286,5 |
| отапливаемая площадь, м2 | 1173,1 | 254,6 |
| полезная площадь, м2 | 1173,1 | 254,6 |
| год ввода в эксплуатацию | 1961 | 1961 |
| год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 1961 |
| год проведения последнего текущего ремонта | 2020 | 2018 |
| Сведения об оснащенности приборами учета |  |  |
| электроэнергия |  |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 | 1 |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 1 | 1 |
| природный газ |  |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 |  |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 1 |  |
| вода |  |  |
| необходимое количество ПУ, шт. | 1 | 0 |
| из них введено в эксплуатацию, шт. | 1 | 0 |
| Обеспеченность индивидуальными тепловыми пунктами ИТП, шт. | Газовая котельная - 1 |  |
| Окна |  |  |
| требующих замены, ед. | 0 | 0 |
| требующих утепления, ед. | 0 | 0 |
| остекление энергосберегающими стеклопакетами (% от общего остекления) | 100 | 100 |
| Кровля |  |  |
| тип кровли | металл листовой, кап. ремонт в 2018 году | железо |
| требующей ремонта | нет | да |
| Количество входных дверей, ед., в том числе | 3 | 2 |
| требующих замены, ед | 0 | 0 |
| с тамбурами, ед. | 3 | 2 |
| требующих утепления, ед. | 0 | 0 |
| Количество лифтов, ед. |  |  |
| из них с частотно-регулируемым приводом, ед. | 0 | 0 |
| из них требующих замены, ремонта, ед. | 0 | 0 |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |  |
| фактический | 51% | 58% |
| физический | 51% | 58% |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений

организации составляет соответственно 54,5%.

Общая площадь помещений организации составляет 2033,5 м², в том числе

отапливаемая – 1427,7 м².

На освещение приходится 60% потребления электрической энергии от общего

объема потребления в организации. Так годовое потребление электроэнергии составляет около 25000 кВт·ч., ежегодно на освещение тратится около 230,0 тыс. руб.

Для освещения помещений организации используется 288 светильников,

из которых  246 шт. светодиодных, 42 шт. ламп накаливания, из них 26 – энергосберегающие. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления и датчиками движения.

Для наружного освещения используется 3 светильника, в которых 3 шт. ламп накаливания.

Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, не оснащена датчиками движения.

Таблица 3

| Освещение помещений зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | Количество световых точек, ед. |  | С энергосберегающими лампами (светильниками) |  |  | С использованием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | С использованием ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), ед. | Автоматизированная система управления освещением, тип |
|  |  |  | тип |  | Кол-во, ед. |  |  |  |
| Здание основное | 249 |  | Энергосберегающие |  | 26 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | светодиодные |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Лампы накаливания |  | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Здание мастерских | 39 |  | энергосберегающие |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | светодиодные |  | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Лампы накаливания |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Наружное (уличное) освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание основное |  | 3 |  | светодиодные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Лампы накаливания | 3 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4. Оплата энергетических ресурсов, потребляемых учреждением

| Вид энергетического ресурса | Ед.изм. | Суммарные годовые затраты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. |
| Электрическая энергия | руб. | 227417=00 | 205906=91 |
| Природный газ | руб. | 444522=00 | 428531=13 |
| ХВС | руб. | 58132=00 | 45799=33 |
| ВСЕГО |  | 730071=00 | 680237=37 |

4. Цели и задачи Программы

4.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы электроснабжения.

4.3 Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021 - 2023 гг.

Основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

 обучение работников основам энергосбережения;

 повышение эффективности системы теплоснабжения;

 повышение эффективности системы электроснабжения.

5. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основное здание школы

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,43 | 1,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 21,53 | 14,2 | 35% | 3% | 21,35 | 21,16 | 20,79 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 32,52 | 21,1 | 37% | 4% | 32,22 | 31,92 | 31,33 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Здание мастерских

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,21 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление природного газа, м3/м2 | 3,19 | 21,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Год реализации программы: 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Потребление энергети- ческих ресурсов до внедрения мероприятия по энерго-сбережению | Годовая экономия энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Затраты, тыс. руб. | Средний срок окупае-мости, лет | Срок внедре-ния |  |  |
|  |  | в натуральном выражении |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | прогноз | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прогноз | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения: - проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов; - организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. |  |  | 3 3 |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 г.г. |  |  |
| Составление ежегодных энергетических деклараций |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 г.г. |  |  |
| Проведение энергетического обследования | При наличии финансовых средств |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 2 | 2023г. |  |  |
| Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 г.г. |  |  |
| Система контроля и мониторинга за состоянием энергосбережения, реализацией энергосервисных контрактов | Проводится ежеквартальный и ежегодный мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 г.г. |  |  |
| Назначение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежеквартально |  |  |
| Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |
| Осуществление ежемесячной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |
| Своевременная передача данных показаний приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |
| 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности отопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка трубопроводов отопительной системы. |  | раз | 1 |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  |  |
| Замена исчерпавшего срок службы отопительного оборудования. | При наличии финансовых средств |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 2 | 2021-2023 |  |  |
| Перевод системы отопления в дежурный режим (путем снижения температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления) при небольших отрицательных температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зимний период |  |  |
| Капитальный ремонт системы теплоснабжения | По мере поступления средств |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 25 | 2023г |  |  |
| 2.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные лампы) | 120 кВт | шт | 20 |  |  |  |  | 1,0 | 1 | 2021 г |  |  |
| Замена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные светильники |  | шт. | 20 |  |  |  |  | 20,0 | 2 | 2021-2022 г. |  |  |
| Замена электропроводки на новую в левом крыле здания и в мастерских |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 5 | 2023 г |  |  |
| Установка оборудования для автоматизированного управления уличным освещением. | По мере поступления средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г |  |  |
| Установка энергоэффективного и замена исчерпавшего срок службы оборудования системы электроснабжения. | По мере поступления средств |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-2023 г. |  |  |
| Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  | шт | 3 |  |  |  |  | 177,7 | 1 | 2021г. |  |  |
| Очистка и промывка светильников в фойе |  | шт | 35 |  |  |  |  |  |  | Два раза в год |  |  |
| Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |
| 2.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |
| Ремонт сантехнического оборудования в туалетных комнатах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |
| Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  |  |
| 2.5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение поверки комплекса учета газа |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 10,0 | 5 лет | 2021г. |  |  |

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы за период 2021 - 2023 г. г. не менее чем на 4% ежегодно;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников.

Запланированное  энергетическое обследование даст возможность выделить наиболее значимые потери энергетических ресурсов в учреждении. Предлагаемые мероприятия позволят снизить потребление и затраты на энергоносители.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.